学院安全检查整改通知

学院安全工作小组于2017年4月20日上午对各实验室进行了安全检查，现将检查情况汇总如下。

检查小组成员：王忠安、车德福、梁成、李桂臣、田军。

主要检查内容：安全预案、操作规程、培训记录、自查记录、特种设备操作规程、预案、化学药品管理、环境卫生、设备物品摆放以及实验记录等方面。

存在的问题：

| 地点 | 房间号 | 需整改内容 | 落实整改 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械厂院内岩石破碎实验室 | 103 | 1.恒温恒湿养护箱上面堆放纸壳箱 | 孙晓刚 | 已整改 |
|  | 106 | 2.化学药品未上报；3.气瓶未上报； 4.环境卫生差 | 冯慎明 | 已整改 |
|  | 105 | 5.气瓶未上报、未检验 | 徐曾和 | 已整改 |
| 岩石失稳实验室及接建房 | 101 | - 实验材料堆放杂乱 | 曹建立 | 已整改 |
|  | 101 | - 垃圾堆放杂乱 | 谷传宏 | 已整改 |
|  | 106 | - 环境卫生差 | 谷传宏 | 已整改 |
| 岩石失稳实验室及接建房 | 108 | 环境卫生差 | 苑春苗 | 已整改 |
| 原印刷厂建材实验室 | 建材实验室 | 1.存放个人物品自行车；2.环境卫生差 3.大量废置设备待报废 | 杨 奇 |  |
| 南门破碎实验室 | 破碎室 | 1.气瓶未固定；2.有电炉子 3.环境卫生差 | 于福家 | 已整改 |
| 采矿工程系 |  | 网格化安全检查记录本未发放至网格化安全负责人 | 张亚兵 | 已整改 |
| 土木工程系 |  | 网格化安全检查记录本未发放至网格化安全负责人 | 刘士乙 | 已整改 |
| 安全工程系 |  | 网格化安全检查记录本未发放至网格化安全负责人 | 郭尹亮 | 已整改 |
| 深采重点实验室 |  | 实验室网格化安全检查无记录 | 田军 王强 | 已整改 |
| 采矿工程系 |  | 1.实验室网格化安全检查无记录 2.安全教育培训无记录 | 冯慎明 | 已整改 |
| 矿物工程系 |  | 1.安全教育培训无记录 2.实验室网格化安全检查无记录 | 于福家 张淑敏 周世杰 | 已整改 |
| 土木工程系 |  | 1.无应急预案、实验操作规程 2.安全教育培训无记录 3.实验室网格化安全检查无记录 | 蔡运生 孙春明 杨奇 | 已整改 |

请对上述问题于2016年4月28日前整改完毕,并将整改后的情况报学院办公室，学院将对整改情况组织验收，逾期整改不合格，学院依据学校安全责任追究办法追究相关责任人责任。

资源与土木工程学院

2017年4月25日